«Судом удовлетворено исковое заявление прокурора Камешковского района об устранении медицинским учреждением нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Прокуратурой Камешковского района проведена проверка исполнения  ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, по результатам которой выявлено, что установленные в медицинском учреждении и введенные в эксплуатацию системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода: газификаторы холодного криогенного ГХК 1,0/1,6-90, сосуды, работающие под давлением, стационарный атмосферный испаритель и газосмесительное оборудование, относящиеся согласно технической документации к оборудованию, работающему под избыточным давлением с использованием окисляющих веществ, не поставлены на учет и не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

По результатам проверки прокурором района в Камешковский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ», а также возложении обязанности на медицинское учреждение по включению системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода в государственный реестр опасных производственных объектов

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.